문서번호	시설과-9946
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설과장
노민영	전결 12/04
	박지영

2023년 하반기 서울시립미술관 서소문본관

저수조 청소 및 수질검사 완료 보고

2023. 12.

경영지원부

(시 설 과)

2023년 하반기 서울시립미술관 서소문본관

저수조 청소 및 수질검사 완료 보고

2023년 하반기 서울시립미술관 서소문본관 저수조 시설에 대한 청소 및 수질검사를 완료하고 그 결과를 보고 함

□ 추진 근거

ㅇ 「수도법」제33조, 동법 시행령 제50조 및 동법 시행규칙 제22조의3

ㅇ  2023년 하반기 건축물의 대형 저수조 청소 및 수질검사 안내

[중부수도사업소 시설관리과-23851호(2023. 10. 17.)]

□ 정비 현황

ㅇ 건     명: 2023년 하반기 서울시립미술관 서소문본관 저수조 청소 및 수질검사

ㅇ 정비 대상: 서소문본관 저수조 1대

ㅇ 정비 내용: 저수조 청소 및 수질검사 6종

ㅇ 정비 업체: ******************

- 소재지: ************************************

- 사업자등록번호: ************

ㅇ 정비 금액: ***********************

□ 정비 결과

ㅇ 정  비  일: 2023. 11. 20.~12. 1.

ㅇ 정비 결과

- 저수조 내부 청소 및 소독 완료

- 수질검사 탁도 외 5개 항목 검사 결과 먹는물 수질기준 부합

□ 행정 사항

ㅇ 하반기 저수조 청소를 완료하고 수질검사를 시행한 결과 먹는물 수질기준에 적합하여 저수조 청소 및 수질검사 대금을 지급하고자 함

붙임  1. 저수조 청소 및 수질검사 결과 보고서 1부.

2. TBM 체크리스트 및 회의록 1부.

3. 밀폐공간작업출입허가서 1부.  끝.