아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	물재생계획과장
(경유)
제목	도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 기본 및 실시설계 과업 추가요청

1. 수방대책 추진에 적극 참여해 주시는 귀 부서의 노고에 진심으로 감사드립니다.

2. 2022년 8월 8일 집중호우 피해에 따라 시행 중인 '도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 기본 및 실시설계' 용역과 관련, 아래와 같이 우리시 자연재해저감 종합계획(안)에서 제시하고 있는 내수재해 위험지구(도림천 일대) 저감대책 반영을 요청드리오니 적극 협조해 주시기 바랍니다.

□ 저감대책

자치구	위험지구명	위치	저감대책	비 고
관악구	도림천 일대	관악구 신림동, 구로구 가리봉동 일대	• 관로정비(L=3,652.2m) D900 ~ ▣4.0×3.0@3 • 고지배수로정비(L=557.3m) ▣4.0×3.0	도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 기본 및 실시설계 포함 추진 중 (‘23. 8. ~‘24. 8)
			• 빗물펌프장증설(1개소) 구로디지털단지빗물펌프장 Q=320㎥/min → Q=900㎥/min (증 580㎥/min) • 빗물펌프장신설(1개소) 신대방역빗물펌프장 Q=120㎥/min	금회 과업 추가요청 (빗물펌프장 신·증설 타당성조사 및 기본계획)

붙 임 : 내수재해 위험지구(도림천일대 지구) (대용량 첨부).

	치 수 안 전 과 장
주무관	조중환		치수총괄팀장	김지환		치수안전과장	12/04
최연호
협조자	치수설비팀장	김형구
시행	치수안전과-20872	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 8층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3863	/전송	02-2133-1044	/	skkujo86@seoul.go.kr	/	부분공개(5)