아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 하천방류 유출지하수 수질검사 안내 및 협조요청(추가)

1. 관악구 치수과-19808(2023-10.25.)호와 관련입니다.

2. 하천 수질오염 방지를 위한 '2023년 하천방류 유출지하수 수질검사 계획'과 관련하여 아래와 같이 검사대상 시설이 추가되었음을 알려드리니,

3. 해당 자치구에서는 아래와 같이 시료채취 및 수질분석 등에 협조해 주시기 바라며, 보건환경연구원에서는 수질 분석 후 결과를 수변감성도시과로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 2개소(추가)

시료No.	자치구	시 설 명	주소	방류량(톤/일)	방류하천
******	***	**********	*********	**	***
******	***	******	*********	****	***

나. 시료채취 및 분석의뢰기간 : ’23. 12. 6. ~ 12. 8.

다. 검사항목 및 목표수질

검사항목	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	총대장균군 (군수/100mL)	T-P (㎎/L)	T-N (㎎/L)	Fe (㎎/L)
목표수질	5 이하	15 이하	10 이하	1,000이하	0.2 이하	20 이하	2 이하

라. 시료채취방법 : 붙임 참조

마. 검사기관 : 서울시보건환경연구원(물환경연구부)

붙임  시료채취방법 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장), 관악구청장(치수과장)
주무관	오화민		토양지하수팀장	김종희		수변감성도시과장	12/04
박홍봉
협조자
시행	수변감성도시과-16105	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 1동 11층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1026	/	enver@seoul.go.kr	/	부분공개(5)