문서번호	보건의료정책과-35101
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		환경보건팀장	보건의료정책과장
이금재		代이금재	12/05
			이병철
협조

2023년 정수기 수거검사 추진계획

2023. 12.

시민건강국

(보건의료정책과)

2023년 정수기 수거검사 추진계획

시중에 유통중인 정수기의 성능을 확인함으로써 부적합 정수기 유통을 방지하여 시민건강 증진에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거 : 먹는물관리법 제42조(출입,검사, 수거등) 시행규칙 34조(수거등)

□ 추진기간 : `23.12.11.(월)∼12.29.(금) (기간중 3일)

□ 검사대상 : 7개 업체 10개 제품(환경부 지정)

□ 진행방법 : 정수기(완제품) 1대 및 필터 수거검사후 제품 반환

□ 검사기관

○ 성능검사 : (재)한국환경수도연구원,(재)한국건설생활환경시험연구원

○ 구조/재질검사 : 한국물기술인증원

□ 검사항목 : 성능검사(의무정수성능 6, 선택정수성능 45)

Ⅱ		업체현황 및 검사실적

□ 정수기 수입 및 제조업체 현황

(단위: 개소, ‘23. 11월 현재)

구 분	계	제조	수입
업체수	**	**	**
제품수	***	***	***

□ 최근 정수기 수거검사 실적

(단위 : 건)

연도별	수거건수	적합	부적합
2022년	**	*	*
2021년	**	**	*
2020년	**	**	*

.

3		세부추진계획

□ 수거대상 : 7개 업체(수거제품 붙임1, 참조)

○ ’22년 10월 ∼ ’23년 9월 기준 품질검사필증이 500매 이상 교부된

정수기 중 환경부에서 선정

- 내장된 필터의 규격 · 수량 · 배열순서 및 기능이 같고, 외형 · 모델명만 다른 경우 검사대상에서 제외

□ 수 거 반 : 2인 1조(환경보건팀 직원)

□ 검사내용

○ 정수기 적합여부 검사〔유리잔류염소 등 6개 항목(의무정수성능), 총트리할로메탄 등 45종(선택정수성능)의 제거율 기준(항목별 70∼90%) 준수여부 확인〕 → 검사의뢰

○ 정수기의 구조/재질검사 → 검사의뢰

○ 표시기준, 거짓 또는 과대의 표시․광고금지 등 규정 준수여부 확인

○ 품질검사성적서의 유효여부(유효기간은 2년임)

□ 제품수거검사 절차

정수기 수거	⇒	검사의뢰	⇒	검사결과통보	⇒	검사결과보고
서울시		서울시 → 검사기관		검사기관 → 서울시		서울시→ 환경부

□ 수거방법

○ 품질관리인 입회하에 담당공무원이 수거대상 모델별로 정수기 1대를 무작위로 선정하여 필터와 함께 무상으로 수거하고 수거증 발급

- 해당 제품이 단종 또는 재고품이 없는 경우 유사모델 중에 선정

○ 수거하는 필터의 수량은 정수기 표시사항 중 정수성능이 있다고 표시한 항목을 확인 후 결정

□ 관련기관 현황

기관명	주 소	연락처(담당자)	비고
한국물기술인증원	대구 달성군 국가산단대로40길 20	************ ********	구조 및 재질검사 실시
한국정수기공업협동조합	서울 서초구 동광로18길 20, 1층	*********** ********	검사비용 부담, 검사 지원
(재)한국환경수도연구원	서울 영등포구 양평로28사길 29	************ *********	성능검사 실시
(재)한국건설생활환경시험연구원	서울 금천구 가산디지털1로 199	************ ***********

4		행정사항

*************************************************

********************************************

**********************************************

붙임  1. 수거검사 대상 1부.

2. 수거대상 필터수량 산정방법 1부.

3. 수거증, 성능검사의뢰서 각 1부.

4. 검사결과보고서식 1부.

5. 정수성능검사 제거율 기준 1부.  끝.