문서번호	기전과-8880
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
조수호		12/04
		문동하
협조

『엘리베이터 유지관리 용역』

11월 정기점검 완료보고

2023. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

『엘리베이터 유지관리 용역』

11월 정기점검 완료보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2023년 엘리베이터 유지관리용역

○ 용역대상 : 응봉교 엘리베이터 1대 및 겸재교 2대

○ 계약금액 : ************

○ 용역기간 : 2023. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 계약업체 : *******************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : *****************

○ 점검일시 : 2023. 11. 14. ~ 11. 27.

○ 점검대상 : 응봉교 엘리베이터 1대 및 겸재교 2대

○ 점검내용

- 로프 및 체인 결합 및 마모상태 점검

- 감속기, 전동기, 완충기, 조속기 작동상태 점검

- 제어반 및 비상통화장치 작동상태 점검

- 겸재교 엘리베어터 침수 후 청소 및 점검

□ 점검결과

○ 엘리베이터 점검결과

연번	위치	시설명	수량	점검일	점검결과	비고
1	응봉교	승강기 (엘리베이터)	1	11.14.	양호
2	겸재교	승강기 (엘리베이터)	2	11.27.	양호

○ 점검사진

겸재교(하부 리미트 점검)	응봉교(도어 벨트 점검)

○ 청소사진

겸재교 승강기 카 바닥 청소	응봉교 승강기 카 내부 청소

□ 향후계획

○ 지속적인 정기점검 및 유지보수을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임  엘리베이터 유지관리용역 11월 점검보고서 1부.  끝.