		남부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과(앵글밸브 교체)

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	0992023078060
수용가명	***	신청일	2023.12.05.
주소	*******************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	25mm
최초개전일	1996.11.03.	기물번호	**************
현장방문일	2023.12.05. 09:00	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	내부 누수로 누수복구 업체로 전달완료

끝.

주무관	문수지		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	12/05
이용구
협조자	주무관	김재엽
시행	급수운영과-19604	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4557	/전송	02-3146-4589	/	moonsuji@seoul.go.kr	/	부분공개(6)