문서번호	급수운영과-22198
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	12/05
			채재일
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			김용섭
	급수관리팀장			신정우

「2023. 11. 24.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2023. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('23. 11. 24.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(11/23)	일일공급량(11/24)	증감(㎥)	비 고
합 계	320,870	332,708	11,838
서대문구	75,540	87,035	11,495
마 포 구	138,263	140,317	2,054
은 평 구	107,067	105,356	-1,711

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 11. 11.~ 11. 17.)	금 주 (’23. 11. 18. ~ 11. 24.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,263,546	2,272,997	9,451	0.4
서 대 문구	소 계	553,680	554,252	572	0.1
	증산03	77,000	77,000
	백련01	82,742	81,088	-1,654	-1.9
	백련02	99,471	99,226	-245	-0.2
	백련03	38,769	37,407	-1,362	-3.5
	홍은01	107,190	112,520	5,330	4.9
	남산04	148,508	147,011	-1,497	-1
마포구	소 계	958,975	967,106	8,131	0.8
	증산04	175,416	178,084	2,668	1.5
	증산05	319,800	319,528	-272	-0.08
	와우산01	141,294	145,915	4,621	3.2
	와우산02	285,951	287,528	1,577	0.5
	만리03	36,514	36,051	-463	-1.2
은평구	소 계	750,891	751,639	748	0.09
	불광터널01	430,273	434,384	4,111	0.9
	증산01	90,339	90,655	316	0.3
	증산02	84,520	82,936	-1,584	-1.8
	진관01	145,759	143,664	-2,095	-1.4

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(11월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 11. 1.~ 11. 24.	’23. 11. 1.~ 11. 24.	증·감	증감률(%)
합 계		323,458	327,578	4,120	1.2
서 대 문구	소 계	84,186	81,052	-3,134	-3.7
	증산03	10,993	11,000	7	0.06
	백련01	11,106	12,539	1,433	12.9
	백련02	14,219	14,631	412	2.8
	백련03	5,342	5,382	40	0.7
	홍은01	19,833	16,158	-3,675	-18.5
	남산04	22,693	21,342	-1,351	-5.9
마포구	소 계	134,475	138,501	4,026	2.9
	증산04	24,804	25,436	632	2.5
	증산05	46,055	45,377	-678	-1.4
	와우산01	18,206	21,097	2,891	15.8
	와우산02	40,277	40,901	624	1.5
	만리03	5,133	5,690	557	10.8
은평구	소 계	104,797	108,025	3,228	3.0
	불광터널01	59,930	61,626	1,696	2.8
	증산01	11,687	13,781	2,094	17.9
	증산02	11,880	11,995	115	0.9
	진관01	21,300	20,623	-677	-3.1

ㅇ 전년 동기(11월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 11. 1.~ 11. 24.	’23. 11. 1.~ 11. 24.	증·감	증감률(%)
합 계		7,763,163	7,862,055	98,892	1.2
서 대 문구	소 계	2,020,541	1,945,302	-75,239	-3.7
	증산03	263,832	264,000	168	0.06
	백련01	266,567	300,944	34,377	12.8
	백련02	341,268	351,159	9,891	2.8
	백련03	128,220	129,181	961	0.7
	홍은01	476,007	387,798	-88,209	-18.5
	남산04	544,647	512,220	-32,427	-5.9
마포구	소 계	3,227,443	3,324,082	96,639	2.9
	증산04	595,302	610,480	15,178	2.5
	증산05	1,105,320	1,089,048	-16,272	-1.4
	와우산01	436,952	506,336	69,384	15.8
	와우산02	966,665	981,635	14,970	1.5
	만리03	123,204	136,583	13,379	10.8
은평구	소 계	2,515,179	2,592,671	77,492	3.0
	불광터널01	1,438,326	1,479,042	40,716	2.8
	증산01	280,511	330,759	50,248	17.9
	증산02	285,120	287,896	2,776	0.9
	진관01	511,222	494,974	-16,248	-3.1

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.