현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 보수 공사 준공에 따른 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-3693(‘423.2.9.)호『2023년 소방차 통행로 확보 추진계획 알림』

나. 市재난대응과-3924(‘23.2.13.)호『2023년도 소방용수시설 및 소방출동로 환경개선 예산 재배정 알림』

다. 재난관리과-20579(‘23.9.13.)호『2023년 하반기 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 상태 파악 알림』

라. 재난관리과-6927(‘23.11.14.)호『2023년 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 보수계획 보고』

2. 2023년 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 보수 공사 준공에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 2023년 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 보수 공사

나. 검수대상

구 분	위 치	녹번	역촌	수색
태양광조명블럭	은평구 은평로 4길 12-1(은평구 응암동 113-1)	○
	은평구 서오릉로 25길 22(은평구 구산동 308-81)		○
	은평구 은평터널로 5길 12			○
노면표시	은평구 수색로 22길 9			○
	은평구 수색로 320 차고 앞			○

다. 준 공 일 : 2023. 12. 1.(금)

라. 검수기간 : 2023. 12. 1.(금) ~ 2023. 12. 5.(화)

마. 검 수 자 : 각 119안전센터장

바. 검수방법 : 세부 지침서 의거 공사상태 현장확인

사. 결과결과 : 양호[붙임 참조]

붙임  노면표시 및 조명블럭 보수 공사 검수 결과 1부.  끝.

소방교	전희송		대응총괄팀장	유재규		재난관리과장	12/05
김경태
협조자
시행	재난관리과-7402	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 은평소방서 재난관리과 (진관동 120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6044	/전송	02-2187-8211	/	koa1988@seoul.go.kr	/	부분공개(5)