배수지 정기 수질검사 결과 보고서

( 12. 5. 이송기, 박정선 )

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
박정선		代김형도	12/05
			代김원희
협 조

	관내 배수지에 대한 4/4분기 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 12. 5.
보고자 : 주무관 박 정 선

□ 출장목적: 배수지 정기 수질검사

□ 출장일시: 2023. 12. 5. (화), 10:40~16:30

□ 출 장 자: ************

□ 출장내용 및 결과

연번	검사대상		현장 검사항목(3)						실험실 검사항목(9)
			pH		잔류염소		탁도
1		*****		***		****		****	암모니아성질소, 철, 구리, 망간, 아연, 염소이온, 일반세균, 총대장균군, 대장균
2		*****		***		****		****
3		******		***		****		****
4		******		***		****		****
5		*****		***		****		****

- 점검내용 : 배수지 수표면 거품발생 여부 등 현장확인(5개소)

- 점검결과 : 배수지 수표면 거품발생 없음.

□ 보고자의견

- 수질검사결과(현장 및 실험실 검사항목)는 관련부서에 통보하고자 함.

- 상기와 같이 현장점검 결과 배수지 수표면 거품 발생이 없고 추후에도

지속적으로 현장점검을 실시하도록 하겠음.  끝.