현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	진압장비(복합가스측정기) 수리 계획

1. 관련근거

가. 市 안전지원과-2263('23.02.03.)호 「소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리 사무관리비

재배정 계획 알림」

나. 재난관리과-8201('23.11.15.)호 「휴대용복합가스측정기 교정 완료(1차)에 따른 배정 알림」

2. 재난현장 대응능력 장비 유지 관리 관련 진압장비 고장발생에 따른 수리계획을 아래와 같이

보고합니다.

가. 장비명 및 수량: 복합가스측정기 1대(수궁안전센터 보유)

나. 고장일자: 2023.11.16.(목)

다. 고장내용: 산소센서 불량 및 수치 조정 요함

라. 소요예산: 금363,000원(금삼십육만삼천원)

라. 예산과목: 소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리 / 사무관리비

마. 수리업체: *************************************

- 업체주소: ********************

- 사업자 등록번호:*************

바. 결제방법: 재난관리과 신용카드 결제

사. 수리기한/장소: 계약일로부터 2주 이내 / 재난관리과.

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증(********) 1부.  끝.

소방위	이장원		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	이윤정		소방서장	12/05
윤영재
협조자
시행	재난관리과-8787	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6241	/전송	02-2618-3109	/	freespace@seoul.go.kr	/	부분공개(5)