아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	(주)동주이엔씨
(경유)
제목	단수계획에 대한 회신

1. 급수운영과-26027(2023. 12. 5.)호와 관련한 사안입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인「************************」와 관련하여 단수계획 제출에 대하여 아래와 같이 검토 결과를 회신하니 안전사고 및 급수불편 민원 발생 예방을 위해 공사관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 단수작업 시행: 승인

- 단수안내문 배포 및 부착 시 공사 1일전 1가구 1매씩 배포 및 홍보

- 민원 발생이 많은 영업집 단수인 경우 필요 시 가설급수시설을 설치하고, 미리 용기 등에 충분히 받아 사용할 수 있도록 안내.

- 다량급수처 사전 단수계획 및 저수조 만수위 확보 안내, 저수조 전단 아파트 내부 유입밸브가 있는 경우 비상상황을 대비해 차단토록 독려

- 단수 시간 및 통수 시간을 정확히 지켜 민원이 발생치 않도록 조치

- 밸브 조절과정 중 적수가 유입되지 않도록, 통수 전 퇴수 조치를 철저히 시행

- 기타 세부사항은 붙임 급수운영 업무지침 개장안(계획급수운영) 참조하여 반드시 준수

붙임  급수운영 업무지침 개정안(계획급수운영) 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	서윤호		급수관리팀장	황대룡		급수운영과장	12/05
신근호
협조자
시행	급수운영과-26034	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2752	/전송	02-3146-2789	/	2023022716000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)