문서번호	시설관리과-21643
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김준영	오정훈	12/05
		조임남
협 조

2023년 자동제어설비 유지보수 용역 작업완료(2차) 보고

2023. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

보   고   서

우리 사업소에서 시행중인 2023년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속단가)와 관련하여 작업지시 2차분 공사가 완료되었기에 현장 확인후 아래와 같이 보고합니다.

2023. 12. 4.

보고자 : 지방공업주사보 김 준 영

□ 사업개요

❍ 용 역 명 : 2023년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속단가)

❍ 계약업체 : **************

❍ 계약금액 : ************

❍ 용역기간 : 2023. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.

❍ 주요 과업내용

- 통합정보센터, 올림터, 배수지 제어설비 정기점검 및 비상출동

□ 2차 작업완료 현황

□ 작업기간 : 2023. 11. 29. ~ 2023. 12. 4.

□ 작업위치 : 대방배수지, 노량진배수지

□ 주요 작업완료 내역

- 대방배수지 유입,유출 밸브 개도제어 추가

- 대방배수지 감시제어반 교체시 발전기 임대

- 노량진배수지 저압반 LV-1 계전기 수리

□ 작업지시 주요 변경사항

□ 당초 작업지시와 변경내역 없음

□ 조치의견

□ 물량증감 및 신규공종을 반영해 정산처리하고자 함

붙 임 : 작업완료 보고서 1부.  끝.