문서번호	급수운영과-20025
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김다솜	김종섭	12/06
		이규희
협 조
	급수운영팀장		양재덕

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(광암3중블록 11월)

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2023년 11월 중블록 관리카드 >

광암3중블록	작성자: 시설7급 김다솜

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
'22년 11월	2,484,314	274,403	64,398	240	2	2	2	1	27	-
'23년 11월	2,513,286	273,079	64,731	256	2	2	190	6	647	-
증·감	증)29,972	감)1,324	증)333	증)11	-	-	증)188	증)5	증)620	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	전년 동월 대비 공급량 29,972㎥ 증가 전년 동월 대비 인구는 감소(▼1,324명)하였으나 중블록 수전수 증가(▲333전)
11월 추진 내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검(2개소) 2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사 시행
향후 계획	상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 중블록 월별 유수율 (‘23년 중블록 유수율 자체목표 : 97.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	101.33	82.09	118.87	84.34	117.35	97.77	101.61	99.76	111.6
2022년	97.77	78.45	102.40	87.25	126.67	105.76	120.16	77.03	101.42	80.81	112.90	89.06	101.51
증 ․감	증2.31	증3.64	증16.47	감2.91	감9.32	감7.99	감18.55	증22.73	증10.18

○ 광암3중블록 경계밸브 현황

연번	위치	설치년도	구경	밸브실 종류	비고
1	****************	**********	*****	**	********
2	****************	**********	******	**	********
3	*****************	**********	*****	**	********
4	*****************	**********	*****	**	********
5	*****************	**********	*****	**	********
6	***************	**********	*****	**	********
7	***************	**********	*****	**	********
8	*****************	**********	*****	**	********
9	***************	**********	*****	**	********
10	*****************	**********	******	**	********
11	*****************	**********	*****	**	********
12	**************	**********	******	**	********

○ 광암3중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 11. 1.~ 2023. 11. 30.

- 점검자: 김다솜 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

***********	***********

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상 시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.