문서번호	급수운영과-22337
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정우석	이훈재	12/06
		김상웅

저수조 이물질 유입에 따른 민원 보고

2023. 12.

중부수도사업소

(급수운영과)

저수조 이물질 유입에 따른 민원 조치 계획

급수운영과장:김상웅☎3146-2140 급수운영팀장:이훈재☎2141 담당 :정우석☎2163

용산구 ************************************************

□ 요청 현황

〇 접수일시: 2023. 12. 06. 10:30분경(관리소장 유선접수)

〇 출수장소: *********************

〇 접수내용: *******************************

〇 관련사진

1지(계량기쪽) _ 이물질 유입	2지(건물 안쪽) _ 수질 양호

□ 급수 현황

〇 위 치: *********

〇 수 계: 대현산 배수지(보광배수지)

〇 배수관 및 급수관

- 배수관: ***********************

- 급수관: *********************

- 급수방식 : 저수조

□ 발생 원인

〇 2023. 10. 23일 저수조 청수를 하였음에도 흙이 출수되어 침전되어 있으며, 여부에 따라 인근 지역 공사시행 및 밸브조절 여부를 확인하였으나, 뚜렷한 발생 원인을 찾을 수 없으며,

〇 추측하기로는 타 지역에서 발생한 이물질이 관말 지역인 아파트에 유입된 것으로 판단 됨.

※ GIS 도면

대현산08-11 소블록 관말

발생 위치

□ 조치 사항

〇 *********************************************

□ 향후 계획

〇 수돗물 이물질 해소를 위해 계량기 퇴수작업 시행(12. 07.)하고자 하며,

〇 *****************************************

〇 또한 이물질 출수 해결을 위해 '상수도 퇴수밸브' 설치를「2023년 용산구 관내 상수도공사」계약업체인 *********에 작업지시 하고자 함.  끝.