현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 판매취급소소방검사 확인서(씨OO케미칼)

일반,판매 취급소 출입‧검사서(*******
검사의 개요				검사연월일	2023년 12월 5일
				검사공무원	소속	계급	성명		연락처
					성동소방서	소방위	임현수		2622-1691
					성동소방서	소방교	변혜린		2622-1691
				검사참관자	성명 (관계)	****	생년월일		75. 4.29
제조소등	대 표 자			***		안전관리자	***
	설치장소			***********			전화	*************
	제조소등의 구분			취급소	저장소 또는 취급소의 구분		판매취급소(제1종)
	설치허가연월일 및 허가번호			*******************************
검사내용						검검결과
검사내용및검사결과		위험물 시설 기준 적합여부				특이사항없음
		저장‧운반용기 적합여부				특이사항없음
		저장 및 취급기준 적정 여부				특이사항없음
		안전관리자 선임여부				선임되어 있음
		정기점검 실시여부(해당대상)				해당사항없음
		위험물 시설의 무단변경 여부				특이사항없음
		교육 내용	위험물의 저장‧취급 기준 저장‧운반용기 기준(경고표시등)			안전교육 2명 실시함.
		기 타				특이사항없음
조치계획				특이사항없음.
비고
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2023년 12월 5일

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	代김용열		예방과장	12/06
송기웅
협조자
시행	예방과-12095	(	2023. 12. 6.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)