		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	032173807	민원접수번호	1012023054350
수용가명	-	신청일	2023.12.06.
주소	서울특별시 송파구 양재대로71길 1-10 (방이동,올림픽하이빌) 청소수도 있음 (05639 송파구 방이동 205-6)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	50mm
최초개전일	2001.03.12.	기물번호	22t05000000546
현장방문일	2023.12.06. 12:29	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	옥내 누수로 공사를 사유지 내부 굴착을 하였으나 밸브가 잠가지지 않아 공사를 할 수 없는 긴급사항으로, 누수복구 팀에 이첩하여 조치하고자 함

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	12/06
이규희
협조자
시행	급수운영과-20096	(	2023. 12. 6.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)