문서번호	운영과-10022
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		12/06
		오근
협 조
	주무관		김영현

북서울미술관 승강기(1, 4호기)  수리 결과보고

2023. 12.

서울시립미술관

(운영과)

승강기(1, 4호기) 수리 결과보고

북서울미술관 승강기(1, 4호기)에 대한 수리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

ㅇ 북서울미술관 승강기(1, 4호기) 수리계획(운영과-6401, 2023.8.3.)

□ 수리결과

ㅇ 수리내용

호기	용도	정비 내용	비고
1호기	장애인용	멀티빔 구매 교체	12.5.작업완료
4호기	화물용	파손 도어(3단 중 1단) 제작 교체	8.7.작업완료

※ 작업사진 붙임 참조

ㅇ 특이사항

- 1호기 설치년도(2013년)에 맞는 구형 부품 수급문제로 인해 멀티빔 교체 지연(12월 5일 작업완료)

- 4호기 도어 교체 후 기존 철판과 이격이 있어 사용중 이격수리

□ 행정사항

ㅇ 1, 4호기 수리비용 지급

- 지급업체 : ********

· 사유 : ********************************

- 지급비용 : ***********************

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 및 견적서 1부.

2. 작업사진 1부.  끝.