문서번호	원무과-16524
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
안치영	이동기	김용범		12/06
				이창규
협 조

2023년도 하반기 기계설비 유지관리 점검계획

2023.12.

서울특별시 서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년도 하반기 기계설비 유지관리 점검계획

2023년도 하반기 서북병원 기계설비 유지관리 점검을 기계설비유지

관리자로 선임된 인력을 활용하여 자체적으로 점검하여 기계설비의

안전 및 성능을 확보하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 기계설비법 및 기계설비 유지관리 기준

	< 관련 기준 부분 발췌 >
기계설비 유지관리 기준 제9조(유지관리) ① 관리주체는 육안 또는 장비를 사용하여 점검대상 기계설비의 외관, 운전 및 안전상태를 주기적으로 점검해야 한다. ② 관리주체는 제1항에 따른 점검을 완료한 뒤 그 결과를 별지 제2호서식의 기계설비 유지관리 대상 점검표에 반기별 1회 이상 기록해야 한다

Ⅱ		설비현황

□ 주요설비 현황

열원 및 냉난방	공기조화	환기	급수급탕	오수정화	자동제어
************************************	*** *********	**** **	*****	****	**** ***

※ 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표(붙임1 참조)

□ 유지관리 지침서 구비현황

구 비 서 류		유	무
• 기계설비 준공도서	***********	*	*
	**********	*	*
	********************	*	*
• 기계설비 시스템 운용 매뉴얼	**********************	*	*
	************************ *********	*	*
• 기계설비 사용전 확인표 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	*******	******
• 기계설비 성능확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	*******	******
• 기계설비 안전확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	*******	******
• 기계설비 사용적합확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)	*******	******

Ⅲ		점검계획

□ 유지관리 점검 주기

자체 점검	반기별 점검
************** ********************** ********************	**************

*****************************************

***********************

***************************************

***************************************

***********

************************************

**************************************

**********************************

****************************************

Ⅳ		조치계획

□ 일반적인 경미한 정비사항은 자체 인력으로 조치

□ 전문기술을 요하는 사항은 외주 업체를 통한 정비

붙  임 : 1. 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표 1부.

2. 기계설비 유지관리 대상 점검표 1부.

3. 응급상황 작업 메뉴얼 1부.

4. 기계설비 사고·이상 상황 발생 시 조치 메뉴얼 1부.

5. 기계설비별 연간 관리 계획 일정표 1부.  끝.