주무관		요금관리1팀장	요금과장			결재
허성욱		정창용	12/07
			신종선
협 조

출장보고서_ 원격계량기 현장 확인(2023. 12. 5. 박경옥, 허성욱)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 12. 5.
보 고 자 : 행정6급 / 9급 성명 : 박경옥, 허성욱

보       고       내       용

일    시

2023.12. 5. (화)

건    명

출장보고서_(2023. 12. 5. 박경옥, 허성욱)

내용

고객번호	업 종	수용가명	주 소	비 고
*********	**	*******	*************	*******

고객번호	업 종	수용가명	주 소	비 고
*********	**	****	*************	*******

고객번호	업 종	수용가명	주 소	비 고
*********	**	********	**************	*******

1. 수전내역

2. 출장경위

- 현 수용가들은 통신장애로 원격검침사이트 상의 사용량 확인이 어려운 상태.     또한, 사용량이 많거나 인정부과되는 것에 민감한 수용가들이기에 현장방문     하여 지침 및 계량기 확인.

내용

***********	************	************

3. 현장 계량기 사진

4. 처리의견

각 원격계량기 지침 확인 후 일할 계산하여 사용량 입력.

- *******

12.5일자 지침: 38,172

7.29일 - 12.5일 : 130일

38,172 - 33,200 (7.29일자 지침): 4,972 톤

4972톤 ÷ 130일: 38.2톤 (하루 사용량 일할 계산)

11.29일 - 12.5일: 7일

38.2×7일= 267톤

38,172-267톤= 37905 톤

37,905톤- 33,200톤(10월 납기 인정부과) = 1,045톤

- ****

12.5일자 지침: 10,911

10.23일 - 12.5일: 44일

(12.5일자 지침:10,911-10.23일자 지침:10,508)÷44일= 9.1톤 (하루 사용량 추정치)

9.1톤×31일(1개월 1고지)= 282톤

- ****

12.6일 현장지침: 175

11.23일 정기검침일

계량기 교체일자: 10.19일 (철거지침) 1,053

10.19-12.5: 48일

174(175-설치지침:1)÷48= 3.6톤

3.6×(10.19-11.23): 36일=129톤

129톤 + 78톤 (기존 계량기 철거지침1,053-기존계량기 직전 검침지침975) = 207톤

또한, 현장민원과 및 본부 계측관리과로 계량기 정비요청 보낼 예정. 끝.