문서번호	시설과-10223
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
노민영		박지영	전결 12/07
			김미경
협 조
	학예연구부장			정소라
	총무과장			이영순
	전시교육과장			양옥금

서울시립미술관 서소문본관

전시동 엘리베이터 고장 대응 방안 보고

2023. 12.

경영지원부

(시 설 과)

서울시립미술관 서소문본관

전시동 엘리베이터 고장 대응 방안 보고

경영지원부장 : 김미경☎2124-8810 시설과장 : 박지영☎8843 담당 : 노민영☎8815

서소문본관 전시동 승객용엘리베이터 고장에 대한 정비 계획 및 미술관 방문 장애인·노인·임산부 등 거동이 불편한 관람객들의 편의 증진 보장을 위한 층간 이동 대안에 대해 보고 함

Ⅰ		엘리베이터 정비

□ 추진 배경

ㅇ 전시동 승객용엘리베이터 노후로 인한 도어 인버터 고장으로 엘리베이터 도어 개폐 장애 및 운행 불능 고장 발생

□ 정비 개요

ㅇ 정비 대상: 서소문본관 전시동 승객용엘리베이터 1대

ㅇ 정비 업체: ********  ※ *******************

ㅇ 정비 내용

- 엘리베이터 도어 인버터 고장으로 교체 소요

- ************************************************************************

ㅇ 정비 추진 경위

- 도어 인버터 고장 발생	'23. 11. 11.

- 호환 가능 부품 수배	'23. 11. 11.~11. 20.

- 부품 제작 교체 결정 및 제작	'23. 11. 20.~11. 30.

- 정비 작업 시행	'23. 12. 01.~

□ 정비 현황 및 추진 계획

ㅇ 정비 현황: ********************************************************

ㅇ 추진 계획

- ****************************************및 전시 행사 진행 시 비상 상황 발생에 대비하여 보수팀 현장 대기

- 타 엘리베이터 유지보수 업체를 선정하여 장애 원인 의견 청취 및 장비 설치 상태·기동 상태 이중 점검

Ⅱ		층간 이동 대안

□ 추진 계획

ㅇ 휠체어 탑승 장애인 및 유모차 사용 산모 등 계단을 이용한 층간 이동이 어려운 관람객을 대상으로 사무동 승객용엘리베이터 우회 이용 안내

ㅇ 사무동 엘리베이터를 이용하여 이동이 불가능한 전시동 3층 이동 시 제한적으로 화물용엘리베이터를 이용한 층간 이동 대체 수단 제공

□ 세부 추진 내용

ㅇ 일반 관람객: 계단을 이용한 도보 층간 이동

ㅇ 거동 불편 관람객

이동 구간			이동 방법	안내 직원
B1~2층	⇋	B1~2층	전시동 1층 서측 문을 통해 사무동 이동 후 승객용엘리베이터 이용	공무직 (대민종사원, 시설경비원)
B1~2층	⇋	3층	****************** *********************	시설과 직원, 공무직(시설정비원)

※ ********************************************************************************************

□ 협조 요청 사항

ㅇ 총무과

- B1 ~ 2층 이동: 전시동 서측 방풍문, 외부 유리문 개폐 및 전시동 공무직 근무자를 통한 대체 이동 동선 안내 및 동행

- B1 ~ 2층 ⇋ 3층 이동: 전시동 공무직 근무자를 통한 대체 이동 동선 안내 및 시설과, 방호실 연락

ㅇ 전시교육과

- 장애인 등 거동이 불편한 관람객 참석 행사 개최 시 엘리베이터 사전 점검이 가능하도록 시설과로 사전 통보

- 전시안내지킴이 등을 통하여 거동이 불편한 관람객에게 대체 이동 동선 안내 및 층간 이동 요청 시 시설과, 방호실 연락

※ 동선 안내 내용 및 절차는 시설과에서 별도 매뉴얼 작성 및 교육 예정

Ⅲ		향후 계획

ㅇ 전시동 승객용엘리베이터 정비 완료

ㅇ 엘리베이터 고장 발생 대응 매뉴얼 작성 배포 및 교육