아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	난지물재생센터 총인처리시설 공사 관련 현안사항 반영 요청

1. 난지물재생센터 총인처리시설 공사 중 현안사항에 대해 검토를 요청하오니 적극적으로 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항

1) 1차혼화방류조

- 안전난간 설치 : 수문 조작 시 낙상 위험

- 벽체 시인성 도료 도색 : 야간 순찰시 근무자 안전 확보

2) 제2처리장 2차침전지 수문 4개소

- 벽체 시인성 도료 도색 : 야간 순찰시 근무자 안전 확보

1차혼화방류조		수문

3) 제2처리장 2차침전지 우수관로 미설치로 잉여자재 활용 방안

- 당초 : 우수관로 2차침전지 방류수로 전단 연결

- 변경 : 호우시 방류수 수질기준 초과 우려로 우수관로 설계 변경 검토 → 방류관로 상단으로 우수관로 횡단 불가로 우수관로 설치 불가 → 노면 구배 포장으로 인근 우수관로로 빗물 유도

- 잉여자재 활용 : 향후 센터 우수관로 개량공사에 활용.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장), 서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	송종봉		운영과장	한차순		난지물재생센터소장	12/07
이문주
협조자	시설보수과장	조선행
시행	운영과-3389	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)