현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재안전조사관 소방설비 작동·점검 현장실습교육 계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-1551(2023.1.27.)호『2023년 화재안전조사 기본계획 알림』

나. 예방과-5294(2023.3.29.)호『2023년 화재안전조사관 전문성 향상 계획 알림』

다. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 제16조 제2항

2. 소방시설(수계·전기·가스계·제연)별 핵심 점검방법 및 점검기구 사용방법 등

점검기술 습득으로 화재안전조사관의 점검·조사·지도 등 실무능력 및 전문성을

향상하여 대시민 신뢰도를 제고하기 위하여『화재안전조사관 소방설비 작동·

점검 현장실습교육 계획』을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 일    정 : *******************************************

나. 교육장소 : *************

대상명	위 치	교육일	현 황
*******	****************	*********	*********** **************
********	****************	*********	*********** **************

다. 교    관 : *********

라. 교육대상 : *************************

※ 화재안전조사자 분기별 4시간 이상 자체(전문)교육은 본 계획으로 갈음

마. 주요 교육내용

▹ 수계·가스계소화설비의 구조·작동원리 이해 및 작동·점검 실습

▹ 제연설비·연소방지설비의 구조·작동원리 이해 및 작동·점검 실습

▹ 자동화재탐지설비의 작동·점검 실습 및 소방시설 점검기구 사용방법

▹ 내진설비 및 화재확산방지설비 작동·점검실습 등

3. 행정사항

가. 교육에 참석하는 직원은 해당 건축물에 대한 소방시설 등을 사전 습득하여

소방시설 점검 실습이 내실있는 교육이 될 수 있도록 만전을 기하여

주기 바랍니다.

나. 소방시설 점검실습, 장소 이동 등 교육기간 동안 안전사고 방지에 철저를

기하여 주기 바랍니다.

붙임  1. 화재안전조사관 소방시설 점검 실습교육 계획 1부.

2. 참고자료(소방시설 도면 등) 1부(별도 첨부).  끝.

소방위	김형선		검사지도팀장	김창수		예방과장	12/07
이승재
협조자
시행	예방과-20991	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7881	/전송	02-2187-8262	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)