구급소모품관리대장(패치/밴드/경추보호대) (2023.12.06.)

문서번호	도봉119안전센터-3868
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

결재

소방교

구급대장

119안전센터장

양애경

홍석진

12/07

윤승백

협조

소    속 : 도봉소방서

부 서 명 : 도봉119안전센터

수정내용 : 자동심장충격기 패치(유아용) 1개, 경추보호대(성인용) 20개 구급팀 수령

일련번호		1-1							규 격		philips
물 품 명		자동심장충격기 패치(성인용)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	23.01.01.				21	24.02.28.(21)			양애경	이희묵		전년이월 및 유효기간 수정
2	23.01.07.		1		20	24.02.28.(20)	심정지		김성용	代)이종학
3	23.01.23.		1		19	24.02.28.(19)	심정지		정지훈	代)임의준
4	23.02.16.		1		18	24.02.28.(18)	심정지		김일준	이희묵
5	23.02.20.		1		17	24.02.28.(17)	심정지		양애경	이희묵
6	23.03.01.		1		16	24.02.28.(16)	심정지		고현곤	이희묵
7	23.03.04.		1		15	24.02.28.(15)	심정지		오현택	代황경연
8	23.03.24.		1		14	24.02.28.(14)	심정지		정지훈	代황재국
9	23.04.13.		1		13	24.02.28.(13)	심정지		고현곤	이희묵
10	23.04.13.	20			33	24.02.28.(13) 24.07.31.(20)			고현곤	이희묵		구급팀 수령
11	23.04.22.		1		32	24.02.28.(12) 24.07.31.(20)	심정지		정지훈	代이종학
12	23.04.23.		1		31	24.02.28.(11) 24.07.31.(20)	심정지		한태희	代이종학
13	23.05.08.		1		30	24.02.28.(10) 24.07.31.(20)	서맥		김일준	이희묵
14	23.05.19.		1		29	24.02.28.(9) 24.07.31.(20)	심정지		한태희	代이종학
15	23.06.02.		1		28	24.02.28.(8) 24.07.31.(20)	심정지		오현택	代이종학
16	23.06.27.		1		27	24.02.28.(7) 24.07.31.(20)	심정지		정지훈	代황재국
17	23.07.21.		1		26	24.02.28.(6) 24.07.31.(20)	심정지		양애경	代홍석진

일련번호		1-2							규 격		philips
물 품 명		자동심장충격기 패치(성인용)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
18	23.08.05.		1		25	24.02.28.(5) 24.07.31.(20)	심정지		양애경	代홍석진
19	23.08.13.		1		24	24.02.28.(4) 24.07.31.(20)	심정지	접착불량	김일준	代노영수
20	23.10.02.		1		23	24.02.28.(3) 24.07.31.(20)	심정지		양애경	代김성용
21	23.10.09.		1		22	24.02.28.(2) 24.07.31.(20)	심정지		김일준	代노영수
22	23.10.16.		1		21	24.02.28.(1) 24.07.31.(20)	심정지		양애경	代홍석진
23	23.12.03.		1		20	24.07.31.(20)	심정지		양애경	代홍석진
22	23.12.05.		1		19	24.07.31.(19)	심정지		김일준	代홍석진

일련번호		2							규 격		philips
물 품 명		자동심장충격기 패치(유아용)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	23.01.01.				0				양애경	이희묵		전년이월
2	23.04.13.	2			2	24.05.31.(1) 24.11.30.(1)			고현곤	이희묵		구급팀 수령
3	23.10.27.		1		1	24.11.30.(1)	의식저하		오현택	代황경연
4	23.12.06.	1			2	24.11.30.(2)			양애경	윤승백		구급팀 수령

일련번호		3							규 격
물 품 명		AutoPulse 밴드					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	23.01.01.				6				양애경	이희묵		전년이월
2	23.07.18.		1		5		심정지		양애경	윤승백

일련번호		4							규 격		성인용
물 품 명		경추보호대(성인용)					용 도	외상환자의 경추를 보호
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	23.01.01.				15				양애경	이희묵		전년이월
2	23.01.21.				14		안면부 출혈		김일준	代황경연
3	23.03.02.				13		후두부 출혈		김일준	이희묵
4	23.03.08.		1		11		중증외상		양애경	이희묵
5	23.03.11.		1		10		외상		한태희	代이종학
6	23.04.13.	10			20				고현곤	이희묵
7	23.04.22.		1		19		추락 심정지		정지훈	代이종학
8	23.05.28.		1		18		실신 낙상		정지훈	代황재국
9	23.06.07.		1		17		낙상		김일준	이희묵
10	23.06.15.		1		16		중증외상		김일준	이희묵
11	23.06.16.		1		15		후두부 출혈		정지훈	代황재국
12	23.06.17.		1		14		후두부 외상		오현택	代황재국
13	23.06.25		1		13		경추 통증		고현곤	代이종학
14	23.06.28		1		12		심정지		한태희	代이종학
15	23.07.21.		1		11		낙상		양애경	代홍석진
16	23.07.27.		1		8		후두부 출혈		양애경	윤승백
17	23.08.02.		1		7		낙상		양애경	윤승백
18	23.08.20.		1		6		낙상		양애경	代홍석진
19	23.08.24.		1		5		낙상		양애경	代홍석진
20	23.11.21.		1		4		낙상		양애경	代홍석진
21	23.11.23.		1		3		낙상		김일준	代노영수
22	23.12.06.		20		23				양애경	윤승백

일련번호		5							규 격		소아용
물 품 명		경추보호대(소아용)					용 도	외상환자의 경추를 보호
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	23.01.01.				12				양애경	이희묵		전년이월
2	23.04.13	5			17				고현곤	이희묵		구급팀 수령
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23