문서번호	시설관리과-21754
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
최대진	오정훈	조임남		12/06
				代홍기관
협 조

2023년 유량계 유지관리용역 설계변경 검토 보고

2023년 유량계 유지보수용역 설계변경 검토 보고

2023.  12.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 유량계 유지보수용역 설계변경 검토 보고

수도시설과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 : 오정훈☎4614 담당 : 최대진☎4623

「2023년 유량계 유지보수용역」시행중인 건에 대하여 신규공종 및 물량 증감이 발생되어 설계변경을 시행코자 보고드림

Ⅰ		관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계 변경으로 인한 계약금액의 조정

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제252호 2023.7.1)

- 제9장 계약 일반조건 제6절 및 제7절(물품수량조절, 계약금액의 조정)

Ⅱ		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 유량계 유지보수용역

ㅇ 계 약 자 : (**************

ㅇ 계약금액 : **********

ㅇ 용역기간 : 2023. 03. 13 ~ 2023. 12. 31

ㅇ 용역내용

- 대 상 : 72개소(구역 9, 중블럭 34, 배수지·아리수올림터 29)

- 유량계 교정검사 : 배수지·올림터 32개소(연1회, 예비 3회)

- 유량계 점검보수 : 전체 유량계 유지관리를 위한 점검 및 보수

Ⅲ		설계변경 사유 및 내용

ㅇ 사 유 : **************************

ㅇ 변경금액 : ************

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총 계약금액	***********	***********	***********

ㅇ 세부내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감
재료비	***********	***********	************
노무비	***********	***********	************
경비(산업안전보건관리비)	**********	**********	***********
소 계	***********	***********	************
부가세	**********	**********	***********
합계	***********	***********	************

ㅇ 변경 세부내용

- 유량계 및 제어반 점검개소 증·감 발생

- 수선 소요자재 물량 증가 및 불필요한 과업 항목 감소 등

구분		단위	점검횟수		증·감	비고
			당초	변경
유량계 점검		개소	**	***	**
제어반 점검		개소	**	*	**
제어반 외함 세척		개소	**	**	*
교정검사	500mm 미만	개소	**	**	**
	500~1000mm미만	개소	*	*	*
	1000~2000mm미만	개소	*	*	**
	2000mm이상	개소	*	*	*
유량감시시스템 유량계 추가		개	*	*	**
유량감시시스템 계통도 수정		개	*	*	**
수선비	다회선센서	조	*	*	**
	다회선센서세척	식	*	*	*
	건식센서 교체	조	*	*	*
	환풍기	식	*	*	**
	신호변환기	식	*	*	*
	압력전송기	식	*	*	**
	배수펌프	식	*	*	**
신규	ETOS장비 교체	식	*	*	*
	레벨컨트롤러	식	*	*	*

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

Ⅳ		향후계획

ㅇ 상기와 같이 유지보수 용역 중 발생한 신규공종 및 물량 증감 등 변경사항에 대하여 설계변경심의위원회 심의 후 설계변경 및 정산 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.