문서번호	기전과-13633
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최민규		이래운	전결 12/07
			채충일
협조

점검 결과 보고(11월)

2023,2024년 터널 재방송설비(라디오,DMB) 유지관리용역

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

남부도로사업소

(기 전 과)

점검 결과 보고(11월)

2023,2024년 터널 재방송설비(라디오,DMB) 유지관리용역

우리사업소에서 관리하는 터널 라디오, DMB 재방송설비 유지관리용역 11월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ 도로터널 방재·환기시설설치 및 관리지침(4.7 재방송설비, 2023)

ㅇ 성질상 중단할 수 없는 사업 추진 계획(기전과-29124, 2022. 12. 12.)

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 2023,2024년 터널 재방송설비(라디오, DMB) 유지관리용역

ㅇ 계약업체: 삼보종합이앤씨(주) 대표 공갑배

ㅇ 계약금액: 43,398천원

ㅇ 계약기간: 2023. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.

ㅇ 용역대상: 6개소(상도·호암2·난곡·국사봉·서리풀터널, 매헌지하차도)

□ 점검개요

ㅇ 일    시 : 2023. 11. 27. (월) ~ 11. 28. (화)

ㅇ 점검대상 : ***************************

ㅇ 점 검 자 : *******************

ㅇ 감 독 자 : ********

ㅇ 점검내용 : 터널 라디오,DMB 재방송설비 정상작동 여부 점검

□ 점검내용

점검항목	품 명	점검내용
재방송설비(FM)	외함	캐비넷 보존상태는 양호한가
	FM 송·수신기	각 방송송·수신 상태는 양호한가
	비상전원축전지	밧데리 상태는 양호한가
	전자파 차단함	전원 노이즈가 끼지 않는가
	광대역증폭기	증폭기 출력은 양호한가
	전원공급 및 고주파 차단기	기능상 이상은 없는가
재방송설비(DMB)	장치성능부분	전원부 출력 전압은 양호한가
		8,12CH 입·출력 신호상태는 양호한가
	장치설치부분	케이블 결선 및 정리 상태는 양호한가
		장비 내외부 청결·누전상태는 양호한가
		접지접속 상태는 양호한가

□ 점검결과

연번	시설명	점검 결과		조치 내용 및 비고
		라디오	DMB
1	****	***	***	*
2	*****	***	***	*
3	****	***	****	*
4	*****	***	****	*
5	*****	***	***	*
6	******	***	****	*

□ 향후계획

ㅇ 2023. 12. : 용역 1차분 준공 및 2차분 계약

붙임  11월분 점검결과 보고서 1부.  끝.