문서번호	기전과-13629
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최민규		이래운	전결 12/07
			채충일
협조

11월 점검 결과 보고 [2023년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지보수용역]

11월 점검 결과 보고

[2023년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지보수용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  11.

남부도로사업소

(기전과)

11월 점검 결과 보고

[2023년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지보수용역]

기전과장 채충일☎3284-5430   담당 : 최민규☎5435

우리 사업소에 관리하는 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 유지관리용 10월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 점검개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 유지보수 용역

ㅇ 일    시 : 2023. 11. 2.(목) ~ 2023. 11. 20.(월)

ㅇ 점검대상 : 터널 7개소 및 지하차도 12개소

ㅇ 점 검 자 : *****************

ㅇ 감 독 자 : ********

ㅇ 점검내용 : 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 정상작동 여부 점검

□ 점검내용

점검 및 작업 항목	점검 및 작업 내용
중앙컴퓨터	카메라 결속
	파손여부
	청결
	Network 동작상태
	H/W 오류테스트 1회
로컬 원격감시	감시상태 및 제어시스템 감시상태 및 제어시험
전원 분배기	각 전압분배는 이상없는가
인터넷 LINE	상향, 하향 속도는 이상이 없는가
온도 제어기	냉각팬 상태는 양호한가
PAN TILT	상, 하, 좌, 우는 이상 없는가
카메라 세척	카메라 세척 및 영상 시현 상태 확인

□ 점검 및 작업 결과

구분	시설명	점검 및 작업 결과	조치내용
터널	**	**********	*****
	***	**********	*
	***	**********	*
	***	**********	*
	***	**********	*
	**	**********	*
	**	**********	*
지하차도	**	***********************	*************
	***	**********	*
	***	**********	*
	***	**********	*
	**	**********	*
	**	**********	*
	**	**********	*
	**	*******************	******
	**	**********	*
	***	*******************	******
	**	***********************	******
	***	**********	*

□ 향후계획

ㅇ 2023. 12. :  터널 및 지하차도 CCTV 점검 12회차 시행

붙임  점검결과 보고서 및 세척작업 사진대지 1부.  끝.