문서번호	시설개선과-10692
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		박공성	12/08
			이균형
협조

통합사무실 냉난방기 고장 보고

실내체육관 셔터문 고장 보고

2023.  12.  08. (금)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 셔터문 고장 보고

실내체육관 셔터문 고장이 발생하여 아래와 같이 셔터문을

수리하고 기계시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2023. 12. 08.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 셔터문 수리업체

□ 점검결과 : 전동셔터모터, 전동조인트 고장

점검사진

Ⅱ		조치계획

□ 수리방법 : 셔터문 수리업체에 의뢰하여 수리 후 비용지급

□ 수리내용 : 전동셔터모터, 전동조인트 교체

□ 소요예산 : ***********************

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합

운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금.  끝.