문서번호	급수운영과-22535
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이기명		신정우	12/08
			채재일
협 조
	급수운영팀장			박상열

2023년 하반기 하자검사 계획

2023. 12.

급수운영과

2023년 하반기 하자검사 계획

우리 부서 상수도공사에 대한 2023년 하반기 정기 및 최종 하자검사를 실시하여 상수도 시설물 유지 관리에 최선을 다하고자 함.

□ 관련근거

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제20조

- 담보책임의 존속기간 내 하자보수 요구

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조

- 하자담보책임의 존속기한 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사 실시

○「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제13장 공사계약 일반조건

- 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사 실시

□ 추진계획

○ 검사대상: **건

(단위: 건)

구분	계	준공년도			최종검사
		2021년	2022년	2023년
계	**	**	**	*	**
송·배급수관공사	*	*	*		*
상수도공사(연간단가)	**	*	*	*	*
시설물 정비공사	**	*	*	*	*
포장복구공사	*		*	*	*

○ 검사기간: ********************************

- 상반기: 2023. 1.~6.

- 하반기: 2023. 7.~12.

○ 검 사 자: 2명(공사건별 2인 1조)

○ 검사내용

- 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반침하 발생 등 이상유무

- 상수도 각종 밸브실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상유무

- 상수도 소화전 및 맨홀 인상부 이상유무

- 상수도 하자검사 공사구간내 도로포장 및 노면표시 이상여부를 병행 확인

□ 검사방법

○ 검사요령

- 상기 검사내용을 붙임 양식에 따라 현장점검 시 작성

- 단가계약 공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 도로포장 및 노면표시 하자 발생부분은 굴착복구 담당자에게 즉시 인계

○ 조치사항

- 검사 총괄 담당자: 하자검사 및 보수 관리부 작성 기록 관리

- 검사 담당자

․ 하자 발견 시 해당 업체에 신속히 보수 정비토록 조치

․ 중대한 하자(부실시공) 발생 시 관련규정에 따라 벌점 등 행정조치

․ 하자발생 공사는 시설물 하자검사 주기 단축 시행(반기별→분기별)

□ 행정사항

○ 2023년 하반기 정기 하자검사 기간 내에 하자담보 책임기간이 만료되는 공사의 경우 최종 하자검사와 병행하여 실시

○ 공사건 별 하자검사 완료 후 하자검사조서 작성 및 제출

붙임  1. 2023년 하반기 하자검사 대상 1부.

2. 하자검사조서(양식) 1부.  끝.