문서번호	시설과-5104
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		박경희	12/11
			이정환
협조

남산 실개천  충무로역 유량계 수리 계획

2023. 12

시  설  과

남산 실개천 충무로역 유량계 수리 계획

남산 실개천 충무로역 유량계의 유량표출이 되지 않아 제작업체에 점검 및 수리하여 기기 운용에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 유량계 제원

□ 모 델 명 : SSM300/100

□ Ser.NO : S*********0022B

□ 설치연도 : 2010. 6월

□ 제    원 : 0 ~ 250 ㎥/h

Ⅱ. 수리 조치계획

□  수리방법 : 유량계 전문 제작업체에 점검 및 수리 의뢰

□  출 장 자 : 2명 ( 김성득, 공무직 최성준 )

□ 수리일시 : 2023. 12 . 12. 09 : 00 ~ 17 : 00

□ 수리업체 : 삼성계기공업(주) 대표 : 김진택

경기도 군포시 당정로 68 ☎031) 459 - 0674

□ 지급방법 : 채주의 청구에 따라 무통장 입금 조치

□ 소요예산 : 약30만원

- 중부공원녹지사업소 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 보수정비, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

ⅲ. 행정사항

□  관외출장에 따라 여비지급

○ 산출근거 : 공무원 여비 규정 제16조

○ 산출금액 : 37,500원

- 일비 : 12,500원/인 × 1명 = 12,500원 ※ 관용차량 이용

- 식비 : 25,000원/인 × 1명 = 25,000원

< 현 황 사 진 >

유량수치 디스플레이 되지 않음

끝.