문서번호	정수과-15966
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		신귀식	12/11
			전종원
협조
	주무관		박소현

필터프레스탈수기 소모품 구매 계획

2023. 12.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

필터프레스 탈수기 소모품 구매 계획

필터프레스 탈수기의 안정적 운영을 위하여 탈수기 예비품을 구매하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

기기명	제조업체	설치년도	방 식
필터프레스탈수기	㈜유니온	‘10. 9월	여포이동식(50개)

□ 구매물품

물 품 명	용 도	구매수량
여과포체인 가이드롤러	여과포 상하 움직임 조정	102
피딩 디바이스	여과포사이 슬러지 입출입을 조절	13
유압유	여과포 압축을 위한 힘 전달용	10

□ 구매계획

○ 건     명 : 필터프레스 탈수기 소모품 구매

○ 수리(납품)업체 : 유니온이엔씨(대표: 오수연)

○ 소요예산 : 금2,988,700원(금이백구십팔만팔천칠백원)

○ 정산방법 : 소액으로 정수과 신용카드 결제 후 입금조치

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,                 수선유지비(정수장 시설 유지보수, 배출수처리시설 유지보수)

붙 임 : 산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.