문서번호	시설관리과-28948
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김윤빈		유세종	12/11
			이동욱
협조

적수 발생에 따른 수도 사용량 조정 검토보고

(성북구 장위동, 상월곡동)

2023. 12.

중부수도사업소

(시설관리과)

적수 발생에 따른 요금감면 검토보고

2023년 장위동 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사 중 일시적 적수 발생에 따라 수도 사용량을 조정하고자 함.

□ 현    황

ㅇ 위    치 : **********

ㅇ 고객번호 : ****************

ㅇ 민 원 인 : *************************

ㅇ 발생일시 : ******************************

ㅇ 민원내용 : **********************

□ 보고내용

ㅇ "2023년 장위동 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사" 중 밸브 작동으로 일시적인 유속 변동으로 인해 적수가 발생한 것으로 추정되어 이에 따른 옥내 퇴수량을 조정하여 민원 해소코자 함.

- ***************************

□ 조치계획

ㅇ *********************************************

붙임  퇴수량산출내역 1부.  끝.