통수 전 수질검사 결과 보고(남현동)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
황현석		최성호	12/11
			홍기관
협 조

통수 전 수질검사 의뢰〔급수운영과-19692('23.12.5)〕와 관련, 현장 출장 수질검사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자  공업6급    성명 : 황 현 석

가. 검사일시: 2023. 12. 11.(월)  14:00~14:05

나. 검 사 자: 공업6급 황현석(※입회자: 급수운영과 권기진)

다. 수질검사 대상

***************************************

*********************************************

**********************

라. 현장 검사결과

구 분		탁 도	잔류염소	판 정
기 준		0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하
14:05	************* *******	0.09	0.39	적 합

. 끝.