아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	수색7재정비촉진구역주택재개발정비사업조합장
(경유)
제목	임시폐전 소방용수시설 이설요청[수색7구역]

1. 은평소방서 재난관리과-7475(2023.12.08.)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 시행 중인『***************』과 관련하여 은평터널로 상수도관 철거·폐쇄에 따른 소화전을 아래와 같이 이설요청 하오니 즉시 이설조치하고 그 결과를 12월 31일까지 통보하여 주시기 바랍니다.

- 아              래 -

용수번호	형식	현 위치	이설위치	비 고
518036	지상식	************	************	세부위치 붙임참조
518037	지상식	**********	************

※ 착공전 사업소와 사전협의 후 소화전 이설공사 시행하고 준공계 제출하고, 또한 수색7 제2023-130호로 착공계 제출한 도시계획도로구간 상수도공사 준공계를 12월 26일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 폐전 소화전 위치도 및 현장사진 1부.

2. 소화전 이설 예정지(상수관로 폐쇄 구간) 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이연한		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	12/11
권승계
협조자
시행	시설관리과-20806	(	2023. 12. 11.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)