문서번호	시설과-10302
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설과장
노민영	전결 12/11
	박지영

서소문본관 급수 부스터펌프 정비 계획

2023. 12.

경영지원부

(시 설 과)

서소문본관 급수 부스터펌프 정비 계획

서소문본관 급수 부스터펌프 1호기가 누수로 인해 정상 기동이 불가능함에 따라 펌프 정비를 시행하여 안전하고 쾌적한 미술관 이용 환경을 제공하고자 함

□ 추진 배경

ㅇ 급수 부스터펌프 1호기 누수로 인한 정상 기동 불가능

□ 추진 계획

ㅇ 정비 대상: 서소문본관 급수 부스터펌프

ㅇ 정비 기간: 10일 이내

ㅇ 정비 내용: 부스터펌프 메카니컬씰 교체

※ 1호기: 누수로 인한 씰 교체, 2·3호기: 장기 사용에 따른 예방 정비 씰 교체

ㅇ 정비 업체: *********

- 소재지: ******************************

- 연락처: ************

□ 소요 예산: ********************

ㅇ 산출 내역: 세부 내역 붙임 문서 참고

ㅇ 지출 방법: 정비 완료 후 업체 청구에 의거 계좌 이체

ㅇ 예산 과목: 시립미술관 시설과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수,

시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

(예산편성부서: 시립미술관 총무과)

붙임  1. 산출기초조사서 각 1부.

2. 견적서 및 비교 견적서 각 1부.  끝.