문서번호	에스플렉스센터운영과-9334
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		12/12
		서재호
협조

에스플렉스센터 태양광 인버터 정비 계획

2023. 12.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 태양광 인버터 정비 계획

태양광 인버터의 고장난 부품을 신속히 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 태양광 인버터 서지보호기(SPD) 이상 및 3호기 전류값 '0'으로 확인

※ 서지보호기(Surge Protection Device): 과전압이나 서지로부터 기기 보호하는 장치

□ 추진계획

○ 건   명 : 에스플렉스센터 태양광 인버터 정비

○ 내   용

****************************************************

*****************

*************************************

○ 현장사진

DC SPD(초록:정상, 빨강:고장)	AC SPD(초록:정상, 빨강:고장)	SMPS

************************

- 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ ’23. 12월 : 일상경비 지출

붙임  견적서 1부. 끝.