현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(긴급) 가스계소화설비 설치대상 안전관리 재강조 계획

1.관련근거

가. 예방과-22596(2023.10.18.)호「가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 계획 알림」과 관련입니다.

나. 市예방과-26833(2023.12.11.)호 「(긴급) 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진 재강조 알림」

	〈 가스계소화약제 방출사고 발생사례 〉
▪ ’23. 11. 30.(목) 강남구 ○○건물 지하1층 주차장 CO2소화약제 방출(부상 2명: 가스흡입) ※ 수동기동 조작에 의한 소화약제 방출사고 추정

2. 최근 가스계소화설비 소화약제 방출사고로 인한 부상자(가스흡입) 발생에 따라 인명피해 방지를 위한 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 재강조 추진사항을 다음과 같이 알려드리니, 각 화재안전조사관은 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : **************************

나. 대    상 : **********************

다. 추진기관 : **************

라. 중점 추진사항

핵심

사항

가스계소화설비 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고표지 부착

ㅇ 가스계소화설비 유지관리 및 기본 안전수칙 지도

ㅇ 가스계소화설비 작동원리 및 점검방법 등 안전관리 매뉴얼 활용 안내

ㅇ 최근 가스계소화설비 설치대상 소화약제 방출사고 사례 공유 등

마. 추진방법

ㅇ (전화지도) 가스계소화설비 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고표지 부착 등

ㅇ (이행확인) 문자, 이메일 등 활용 수동기동 임의조작 경고표지 부착 여부

ㅇ (방문지도) 미 부착시 현장방문 부착 지도(경고표지)

3. 행정사항

가. 각 화재안전조사관는 가스계소화설비 소화약제 방출사고 재발 방지를 위한 안전관리 강화대책을 적극 추진하여 주시고,

※ 화재안전조사, 안전컨설팅 등 예방업무 추진 시 안전관리 중점 지도

나. 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 재강조 추진 실적은 2023. 12. 18.(월) 오전 까지 [붙임1]작성 후 검사계획메일로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 가스계 소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진실적 (개인별배정) 1부.

2. 가스계소화설비 안전관리 협조 안내문 1부.

3. 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고문 표지(안) 1부.  끝.

소방위	신동진		검사지도팀장	백정현		예방과장	12/12
홍현기
협조자
시행	예방과-15754	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5681	/전송	02-2187-8142	/	sindong0316@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)