문서번호	물재생시설과-17118
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장
김찬중	장태옥	12/12
		김윤수

물재생센터 수질계측기 운영 점검계획

2023. 12.

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 수질계측기 운영 점검계획

물재생센터(서남,탄천)내 주요 수질계측기의 관리실태 점검을 통하여 시설물의 안정적인 운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		배경 및 현황

□ 추진근거

ㅇ 서울특별시 공공하수처리시설 관리대행 협약서 제 15조(지도⋅감독)

□ 추진배경

ㅇ 계측기 점검을 통한 신뢰성 확보로 운영 안정성 강화

－ 주요 계측기 설치 적정성 및 유지관리 실태점검을 통한 신뢰성 확보

************************************

**********************************************

ㅇ 지능형 물재생센터 구축에 따른 계측기 데이터 정확성 확보 필요

－ 기 구축된 “서울시 하수정보 시스템” 내 미연계 데이터 항목 존재

－ 향후 추진예정된 지능형 물재생센터 도입에 따른 추가 계측기 검토 필요

************

**************************************************************************************************************************************************************************

Ⅱ		세부 점검계획

□ 점검개요

***********************************

ㅇ 대    상 : 서남⋅탄천 물재생센터 주요 수질계측기
ㅇ 점검방법 : 점검반 편성을 통한 물재생센터 방문 현장 점검

ㅇ 점검반 구성

***********************

******************************

□ 중점 점검사항

ㅇ 계측기 유지점검 관리실태

－ 측정 전극 오염 및 손상 여부 확인

－ 계측기 점검 및 세척 주기 적정 여부

ㅇ 계측기 가동상태 관련

－ 계측기 정상작동 여부 및 수리내역 확인

－ 계측기 관리대장 작성 및 보관여부

ㅇ 계측기 데이터 적정 관리
－“서울시 하수정보 시스템” 계측 데이터 연계 여부

－ 미연계 데이터 항목 보관 여부

Ⅲ		향후계획

□ 계측기 점검결과에 따른 시정조치 통보

□ 서울시 하수정보 시스템 미연계 데이터 연계 추진.  끝.