문서번호	시설과-10337
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
박관호		12/12
		박지영
협조

서소문 본관

자동제어 DDC CPU 부동작 정비 계획

2023. 12.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

자동제어 DDC CPU 부동작 정비계획

서소문 본관의 각종 설비제어 및 계측을 담당하는 DDC장비 중 CPU 장치의 부동작이 발생하여 해당 부속품을 교체 수리하여 시설물 보호 및 운영에 만전을 기하고자 함

□ 고장현황

***************************************

- 임시수장고, 보존서고 항온항습기 등 제어 감시용

- 주차장 및 기계실 측 배기 급기, 집수정 등 제어 감시용

- 부동작 발생시 해당 위치 온습도 상태 및 제어 불능 발생

□ 수리계획

ㅇ 구매업체 : 사용중인 동일 모델의 납품이 가능한 업체 선정

**************************************

******************************

※ 부품 납품 후 수리는 유지보수업체(연간 용역 계약업체)에 수리의뢰

- 기    간 : 납품 의뢰 후 1주내

******************************

*****************************************************

**********************************************

ㅇ 산출내역 : 세부내역(산출기초조사서 및 견적서) 참조

ㅇ 지출방법 : 납품완료 후 납품업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임  1. 점검 소견서                           1부

1. 견적서 및 산출기초조사서           각 1부

2. 사업자등록증 및 통장사본           각 1부.  끝.

붙임

*	*