현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	현장대응단 차고 소방차량 배기가스 배출장치 수리 완료 보고(수정)

1. 관련근거

가. 현장대응단-7058(2023. 12. 8.)「고장발생보고(매연배출장치)」

나. 소방행정과-12686(2023. 12. 11.)「현장대응단 차고 매연배출장치 수리계획 보고(알림)」

2. 현장대응단 1층 차고 내 설치·사용중인 소방차량 배기가스 배출장치가 일부 고장이 있어 수리 완료 후 아래와 같이 보고합니다.

가. 수리 요청 / 수리 일시 : 12. 8.(금) / 12. 12.(화)

나. 수리 업체 : 경기 화성시 소재 (주)씨엠씨텍

다. 내용

- 2구급차 배기호스 및 권취기 박스 세트 교체

- 조연차 권취기 박스 교체

- 보유 차량 별 노후 또는 손상된 부품 사전 교체

- 소모성 부품 추가 구매 지급 등

라. 수리 결과 : 검수 및 작동 시험 결과 이상없음.  끝.

소방장	손병우		진압3대장	장현		지휘3팀장	조민철		현장대응단장	12/12
김명완
협조자	차량안전점검관	조용택
시행	현장대응단-7122	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6344	/전송	02-2619-0121	/	engineman77@seoul.go.kr	/	대시민공개