문서번호	시설관리과-22774
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
서울	김재영	12/12
		代이정훈

현장 실정보고에 따른 노후관 정비계획 보고

(서초구 방배동 511-55)

2023.  12.

강남수도사업소

(시설관리과)

「2023년 서초·강남구 관내 긴급누수복구공사」관련

현장실정 보고에 따른 노후관 정비계획 보고

2023년 서초·강남구 관내 긴급누수복구공사 중 노후 상수도관이 발견되어

누수복구 감리 실정 보고에 의거 노후관 정비계획을 보고드림.

□ 현 황

○ 관련문서 : 대콘 2023-38

○ 공 사 명 : 2023년 서초·강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가)

○ 위    치 : *****************

○ 시설물현황: 노후 배수관 COP, D50mm L=3m

○ 실정보고자: ***************

□ 보고내용

○ 상기 지역의 누수복구공사 중 발견된 급수관(노후관)에 대해 향후 누수 발생 위험 및 안정적인 맑은물 공급 등 수질관리를 위해 내식성관으로 정비가 필요한 실정임

*******	***

□ 조치의견

○ 상기사항에 대해 현장조사 결과 방배동 국회단지 일대(방배선행길)도로가 사유지로 현재 도로굴착이 불가한 실정으로 추후 토지주와 도로굴착 등 협의 가능시 토지사용허가를 득하여 개량코자 함.

붙임  현장실정보고서 1부.  끝.