현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(긴급) 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진 계획

1. 예방과-26833(2023.12.11.)호「(긴급) 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진 재강조 알림」과 관련입니다.

	〈 가스계소화약제 방출사고 발생사례 〉
▪ ’23. 11. 30.(목) 강남구 ○○건물 지하1층 주차장 CO2소화약제 방출(부상 2명: 가스흡입) ※ 수동기동 조작에 의한 소화약제 방출사고 추정

2. 최근 가스계소화설비 소화약제 방출사고로 인한 부상자(가스흡입) 발생에 따라 인명피해 방지를 위한 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 재강조 추진사항 관련하여 안전지도 및 경고표지 부착을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2023. 12. 12.(화) ~ 15.(금)

나. 대    상 : 총 155개소

다. 추 진 반 : 화재안전조사 4개조 8명

라. 중점 추진사항

핵심

사항

가스계소화설비 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고표지 부착

- 가스계소화설비 유지관리 및 기본 안전수칙 지도

- 가스계소화설비 작동원리 및 점검방법 등 안전관리 매뉴얼 활용 안내

- 최근 가스계소화설비 설치대상 소화약제 방출사고 사례 공유 등

마. 추진방법

- (전화지도) 가스계소화설비 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고표지 부착 등

- (이행확인) 문자, 이메일 등 활용 수동기동 임의조작 경고표지 부착 여부

- (방문지도) 미 부착시 현장방문 부착 지도(경고표지)

3. 행정사항

가. 각 화재안전조사관은 가스계소화설비 소화약제 방출사고 재발 방지를 위한 안전관리 강화대책을 적극 추진하여 주시고,

나. 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진에 따른 실적은 붙임 1 작성 후(사진 첨부) 2023. 12. 18.(월)까지 검사계획 행정메일로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  가스계 소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진실적 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	류정현		예방과장	12/12
代손병대
협조자
시행	예방과-22073	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)