현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	*********** *************************************************
(경유)
제목	방염성능시험 결과 및 교부(2023-34, 000존PC카페 신정네거리역점)

1. 귀사의 사업 번창을 기원합니다.

2. 신청하신 대상에 대한 방염성능검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

향후 방염처리물품의 변경이 있을 경우, 변경 부분에 대한 방염성능검사를 신청하셔야 하며, 기타 문의사항은 양천소방서 예방과(☎ 6981-8674)로 연락주시기 바랍니다.

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
*********	****************	***	***************************************	***********	***

가. 대상처

나. 시험결과:***************

시험항목	잔염시간 (기준:10초이내)	잔신시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
***	*	*	*****	****	**

붙임  1. 방염성능검사 성적서 및 확인표시 각 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	양 천 소 방 서 장
소방장	김건희		예방팀장	代박종해		예방과장	12/13
이은와
협조자
시행	예방과-15427	(	2023. 12. 13.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8674	/전송	02-6981-8679	/	78963@seoul.go.kr	/	부분공개(6)