문서번호	공원시설과-4593
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
유재우		양돈욱	12/13
			허현수
협 조
	주무관			이정규

『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』

전기공사 준공정산 검토 보고

2023. 12.

공   원   부

(공원시설과)

『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』

전기공사 준공정산 검토 보고

『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』전기공사 시행 중 현장여건에 따른 시공물량 변동 및 제경비 정산을 반영하여 준공정산을 진행코자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』 전기공사

○ 공사기간 : 2022. 3. 2. ~ 2023. 11. 30.

○ 도 급 비 : ************

○ 계 약 자 : ***************

준공정산 내용

○ 이동형 기계실 분전반 외 수경시설 분전반 등 별도 분전반은 불필요하다       판단되어 관련 물량 삭제

○ 전력간선설비 공사 중 물량 증•감 발생

공 종	규 격	단 위	당 초	실 측	증 • 감	비 고
접지용 비닐절연전선	F-GV 16㎟	m	***	***	***	수경시설 제어반 관련 물량 삭제
파상형 폴리에틸렌 전선관	80mm	m	*****	***	***
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C*35㎟	m	**	*	***
접지용 비닐절연전선	F-GV 150㎟	m	**	**	**	전력간선공사 물량 변동 발생
파상형 폴리에틸렌 전선관	150mm	m	***	**	***
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C*300㎟	m	***	***	***

○ 현황사진

당초 설계(수경시설 제어반 명시)	이동형 기계실 분전반을 통한 전력공급

○ 제경비 정산(건강보험료, 고용개선지원비 등 준공 전까지 지급된 사례가 없는 항목 존재)                                                              - 단위 : 원

구 분	정 산 내 용	비 고
제 경 비	산재보험료 6,643,553 → 6,434,424 고용보험료 1,813,510 → 1,756,423 건강보험료 5,450,224 → 0 노인장기요양보험료 627,865 → 0 국민연금보험료 7,150,440 → 0 퇴직공제부금비 3,654,669 → 0 안전관리비 15,579,177 → 6,533,900 고용개선지원비 6,809,146 → 0 기타경비 26,897,535 → 26,366,885	건강보험료 외 미사용 제경비 4건

○ 준공 정산                                               - 단위 : 원

구 분	합 계	비 고
계약금액	667,138,000
누계기성금액	488,147,000
금회기성금액	125,730,000
준공정산금액	613,877,000	감53,261,000

보고자의견

○ 시공물량 변동내역, 제경비 정산 사항 등 변경내역이 적정하다고 판단되는바, 위  내용대로 준공정산을 진행코자 함.

붙임  1. 준공 정산내역서 1부.

2. 감리조서 1부.

3. 준공검사 결과보고서 1부.

4. 납품완료계 등 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 물량변경 관련내용 1부.  끝.