현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	서 초 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진 계획 보고

1. 市.예방과-26833(2023.12.11.)호 「(긴급) 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진 재강조 알림」 와 관련입니다.

	〈 가스계소화약제 방출사고 발생사례 〉
▪ ’23. 11. 30.(목) 강남구 ○○건물 지하1층 주차장 CO2소화약제 방출(부상 2명: 가스흡입) ※ 수동기동 조작에 의한 소화약제 방출사고 추정

2. 최근 가스계소화설비 소화약제 방출사고로 인한 부상자(가스흡입) 발생에 따라 인명피해 방지를 위한 가스계소화설비 설치대상 안전관리 강화 재강조 추진사항 관련 추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2023. 12. 13. (수) ~ 18.(월)

나. 대    상 : 총 214개소 [붙임1] - 각 인원 분배 내역 참고

다. 추진부서 : 서초소방서 검사지도팀 12명(화재안전조사 및 완비, 검사계획)

라. 주요내용

핵심

사항

가스계소화설비 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고표지 부착

ㅇ 가스계소화설비 유지관리 및 기본 안전수칙 지도

ㅇ 가스계소화설비 작동원리 및 점검방법 등 안전관리 매뉴얼 활용 안내

ㅇ 최근 가스계소화설비 설치대상 소화약제 방출사고 사례 공유 등

마. 추진방법

ㅇ (전화지도) 가스계소화설비 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고표지 부착 등

※ 서초소방서 홈페이지 -> 뉴스·소식 -> 공지사항 -> 경고표지 다운로드 -> 표지부착 사진 제출

3. 행정사항

ㅇ 가스계소화설비 설치대상 경고표지 부착 사진 대상별 첨부하여 [붙임1] 작성하여 2023. 12. 18. (월) 까지 검사계획 메일(soul9030@seoul.go.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 80.가스계 소화설비 설치대상 안전관리 강화 추진실적 1부.

2. 가스계 소화설비 안전관리 안내문 1부.

3. 가스계소화설비 설치대상 안전관리 메뉴얼 1부.

4. 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고문 표지 1부.  끝.

수신자	25개 소방서 예방과
조사관	이충선		검사지도팀장	장순성		예방과장	전결 12/13
정영자
협조자
시행	예방과-18862	(	2023. 12. 13.	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67, 서초소방서 2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5881	/전송	02-2187-8232	/	soul9030@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)