아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	한국전력공사 사장(강북성북지사장)
(경유)
제목	수돗물 공급시설 공급 배전관로 관리 철저 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소에서 운영중인 중요 수돗물 공급시설에 수목 저촉으로 인한 단전으로

단수가 발생하여 시민 생활에 불편을 초래하였습니다.

3. 이와 관련하여 관내 수도시설에 전력을 공급하는 배전선로 인근 수목관리에 철저를 기하여 향후 같은 사례가 재발하지 않도록 적극 협조(조치)하여 주시기 바랍니다.

○ 사고사례

- 일시 및 장소 : '23. 12. 11(월) 07시30분, 우이2증압장(강북구 우이동산80-1)

- 사고내용 : 수목저촉으로 인한 공급배전선로 단전 (증압장 가동중단)

○ 협조요청 사항

- 관내 증압장 공급 배전관로 인근 전지작업 등 정기적인 수목관리

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이범환		기전팀장	김영민		시설관리과장	12/13
이규현
협조자
시행	시설관리과-20369	(	2023. 12. 13.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3418	/전송	02-3146-3439	/	livebum@seoul.go.kr	/	부분공개(5)