문서번호	정수과-3626
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
구연회		代조성연	12/13
			윤준성
협조	주무관		조성연
	주무관		김태현

2023년 화학사고예방관리계획서 자체이행점검 계획

2023. 12.

강북아리수정수센터

정 수 과

2023년 화학사고예방관리계획서 자체이행점검 계획

2023.9.13. 적합승인된 화학사고예방관리계획에 의거 우리 정수센터의 화학사고예방관리계획서 자체이행점검을 아래와 같이 실시하고자 함

□ 관련근거

○ 화학물질관리법 제23조의2제1항, 제2항 및 같은법 시행규칙 제19조의3제1항제1호

○ 화학사고예방관리계획서 이행 등에 관한 규정 제4조제1항

○ 강북아리수정수센터(정수장) 화학사고예방관리계획서

- 4. 사전관리방침 - 410 안전관리계획 – 414 자체점검 계획

□ 추진일정

○ 점검내용 : 강북아리수정수센터-정수장 화학사고예방관리계획 이행여부

○ 점검주기 : 매년 (자체점검 결과서 및 개선사항 조치내역서 작성·보고후 5년간 보관)

- **********************************************

○ 점검방법 : 자체점검반 구성후 자체점검 체크리스트를 이용 점검실시 후 그 결과를 기관장에게 보고 (화학물질안전원 자체점검 가이드 참고)

○ 점검절차

점검반 구성	▶	항목별 점검	▶	결과분석 및 결과작성	▶	개선계획 수립 및 이행
· 최소2인 이상		· 정보의 현행화 여부 · 화학사고 예방/대비 활동의 적절성 · 내부비상대응계획의 작동성		·화학사고예방관리계 획서 이행점검 평가 항목에 의거 결과분석 및 보고		·미흡사항에 대한 개선계획 수립 ·화학사고예방관리계 획서에 반영

○ 점검기간 : ********************************

○ 자체점검반 : *******************

- ******************************************************************

○ 주요점검항목 : 화학사고예방관리계획서 이행점검 평가항목에 근거

구 분	항목	연번	세부항목	점검방법	배점
1. 사업장 내부 활동 (75점)	가. 화학사고에방관리계획서의 이해도 (15점)	①	소장의 화학사고예방관리계획에 대한 이해도	면담	5점
		②	유해화학물질 취급자, 안전환경담당자, 방재요원 등의 화학사고예방관리계획에 대한 이해도	면담	10점
	나. 화학사고 예방 활동의 적절성 (30점)	①	화학사고예방관리계획 자체점검 실시 및 결과 활용	기록검토 및 현장확인	10점
		②	기본정보, 시설정보 등의 변경사항 기록ㆍ보관 및 화학사고예방관리계획서 반영		10점
		③	고정식 유해감지시설, 경보시설 등의 점검 및 검ㆍ교정 등 유지관리		5점
		④	안전관리계획 운영 및 사고위험도 감소를 위한 안전성 추가 개선 계획 실행		5점
	다. 화학사고 대비 활동의 적절성 (15점)	①	화학사고 대비 교육ㆍ훈련 연간 계획 수립, 결과 보고 및 사후 관리		5점
		②	확산방지설비 및 방재장비ㆍ물품의 유효성		2점
		③	사업장 내ㆍ외부 여건 변화에 따른 공공수용체, 환경수용체 등 주변 환경 변화 여부 확인		5점
		④	운전책임자 및 작업자, 피해 우려 인원 등의 현황 관리		3점
	라. 화학사고 내부비상대응계획의 작동성 (15점)	①	대표 공정별 응급조치계획의 작동성		4점
		②	비상연락체계 및 비상대응조직의 적절성 및 현행화		4점
		③	사업장 내ㆍ외부 비상대피 계획의 적절성		4점
		④	화학사고 사후조치 계획의 적절성		3점
2. 사업장 외부 활동 (25점)	마. 화학사고 외부비상대응계획의 실효성 (25점)	①	비상시 대외커뮤니케이션 계획의 작동성	점검제외 기록검토 및 현장확인	5점
		②	평상시 지역사회와의 소통을 위한 주민간담회, 협의체 등의 운영(참여) 및 활동		5점
		③	지역비상대응기관, 인근 사업장과의 공조체계 운영 및 비상연락망 현행화		5점
		④	인근 사업장 및 지역주민 보호ㆍ대피 계획의 적절성		5점
		⑤	지역사회 고지 등 지역사회 정보 제공의 적극적 이행 및 실시여부 기록ㆍ보관
<비 고> 1. 2군 유해화학물질 취급 사업장에 대한 이행점검을 실시하는 경우, 마. 화학사고 외부비상대응계획의 실효성은 평가항목에서 제외함(총점 75점) 2. 2군 유해화학물질 취급 사업장의 이행점검 적합은 총점 75점의 100분의 60이상으로 함.

□ 행정사항

○ 점검결과보고	’23.12.22.까지

○ 점검결과에 따른 시정조치	’23.12.27.까지

붙임 1. 화학사고예방관리계획서 자체점검 체크리스트 1부.

2. 화학사고예방관리계획서 자체점검 결과서 1부.

3. 화학사고예방관리계획서 자체점검 결과 개선사항 조치 내역서 1부.  끝.