		중부수도사업소
YO-0*********12131409598834
수신자		내부결재
(경유)
제목	요금경정

*********************의 '23.12납기 요금을 계량기 회전불량으로 경정처리하고자 합니다.

가. 수용가 내역

수용가번호	***********************	**	********
주소/이름	************************************

나. 요금 경정 내역

고객번호	*********	수전번호		구경	250mm	업종	가정용	가구수	1168
경정사유	계량기고장 : 계량기 회전불량으로 인한 요금 경정

경정내역	납기	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금
				사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20231231	당초	14,332,390	12,558	7,426,400	12,558	4,839,200	0	0	12,558	2,066,790
		경정	24,794,320	21,651	12,710,440	21,651	8,468,320	0	0	21,651	3,615,560
		증감	10,461,930	9,093	5,284,040	9,093	3,629,120	0	0	9,093	1,548,770
		가산	0		0		0		0		0
		연체	0		0		0		0		0
경정처리		당월납기경정

다. 세부 경정 사유

ㅇ **************는 1,168세대의 아파트로 매월 검침하여 매월 수도요금을 부과하는 수용가이며, 2023년 4월부터 원격검침으로 전환한 수용가임.

ㅇ '23년 12월 정례 검침시에 전월대비 사용량 7,752㎥감소(11월: 20310㎥→ 12월: 12558㎥)를 단순한 세대별 사용량의 감소로 판단하여, 계량기 검침숫자인 12558㎥에 대한 사용량을 요금부과하였으나, 관리실측에서 세대별 검침량의 합계는 21000㎥이라하며 의문점을 제시하고 사용량의 증감원인이 없음을 확인함.

※ ('23.8.) 22,822㎥→('23.9.)23,461㎥→('23.10.)23,014㎥→('23.11.)20,310㎥→('23.12.)12,558㎥

ㅇ 이에  `23.12월 납기 사용량은 관리실에서 검침한 각세대 검침량의 합계인 21000㎥을 반영하여 전년도 동월 검침량인 21651㎥로 경정처리하고자 함.

※ 본부 계측관리과에 단말기의 정비를 요구하고 수도자재관리센터에 대형계량기 교체 요구('23.12.13.)

붙임  1. 원격검침내역 1부.

2. 월별요금부과내역 1부. 끝.

주무관	신용현		요금관리2팀장	권희영		요금과장	신종선		중부수도사업소장	12/14
장화영
협조자
시행	요금과-28220	(	2023. 12. 14.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2100	/전송	02-3146-2139	/	globalhunter@seoul.go.kr	/	부분공개(6)