문서번호	정수시설과-10837
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		정인영	12/14
			서한호
협 조

준공보고

(자양취수장 진공펌프 및 전동밸브 전기공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

준공보고

(자양취수장 진공펌프 및 전동밸브 전기공사)

『자양취수장 진공펌프 및 전동밸브 전기공사』건에 대한 준공검사를 실시 완료하고 아래와 같이 준공 처리코자 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 준공서류 제출(신안20*******001호,2023.12.12.)

ㅇ 검사원지정요구(행정관리과-14767호,2023.12.13.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 자양취수장 진공펌프 및 전동밸브 전기공사

ㅇ 계약기간 : 2023.11.27. ~ 12.29.

ㅇ 계약업체 : ***************

ㅇ 계약금액 : ***********

ㅇ 준공금액 : ***********

ㅇ 준공일자 : 2023.12.12.

□ 준공검사 실시

ㅇ 검사일자 : 2023.12.13.

ㅇ 검 사 자 : *********************

ㅇ 검사결과 : 현장확인 결과 적합

ㅇ 검사사진

메인차단기 2차 케이블 단말처리 상태 확인	펌프실 케이블, 전선관 등 설치 상태 확인

□ 조치계획

ㅇ 준공검사 결과 적합하여 준공 처리코자 함.

붙임 : 준공서류(공문포함) 1부.  끝.