문서번호	정수과-6063
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		김경진	12/14
			성호준
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

- 중대재해처벌법 관련 -

수도법상 의무 이행점검 결과보고

2023. 12.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

- 중대재해처벌법 관련 -

수도법상 의무 이행점검 결과보고

정수장 운영관리 업무지침 개정에 따라 중대재해처벌법 관련 수도법상의무 이행사항 점검결과를 보고 드림

□ 근  거 : 정수장 운영관리 업무지침(2022.1. 개정, 환경부 물이용기획과)

- 중대재해처벌법 상 안전․보건 관계법령 중 「수도법」 의무 이행사항을 체크리스트(예시)에 따라 점검

· 「수도법」상 의무 이행점검은 반기 1회이상 점검하고, 점검결과를 기관장에게 보고(문서화)

- 유역(지방)환경청은 정수장 현장점검 시 이행점검 여부를 확인

□ 세부 점검사항

조 문	구 분	주 요 내 용	조 문	구 분	주 요 내 용
법 제18조	시설기준	수도시설의 세부 시설기준 준수	법 제29조	수질검사와 수량분석	원수 및 정수의 수질검사 취수량․정수량 등 수량검사 검사결과 작성․보존
법 제24조	정수시설 운영관리사	정수시설운영관리사 배치
법 제26조	수질기준	- 수질기준(감시기준) 준수 - 검사 항목 및 주기 준수	법 제32조	건강진단	종사자 건강진단 실시(6개월마다 1회)
법 제27조	수질기준위반	수질기준 위반시 주민공지	법 제33조	위생상의 조치	위생상의 조치 준수
			법 제36조	교육	수도시설 운영요원 교육 이수
법 제28조	정수처리기준	정수처리기준 준수
			법 제74조	수도시설기술진단	정수장, 상수도관망 기술 진단 실시
법 28조의2	병원성 미생물	병원성미생물 실태조사 준수

□ 점검결과 : 적합

○ 점 검 일 : 2023.12.13

○ 점검방법 : 수도법상 의무 이행사항을 체크리스트에 따라 점검(11개 항목)

○ 점검결과 : 적합(1개 항목은 해당없음)

□ 향후계획

○ 연중 정수장 시설물 관리 및 공정운영관리 수시점검 예정

○ 신규 직원 및 하반기 전입 직원 교육 이수 독려

붙임 : 수도법상 의무 이행점검 체크리스트 1부.  끝.