부적합시설 개선완료 보고

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
현정인		손용문	12/14
			代김덕기
협 조

	명에 의하여 아리수 수질검사 결과 부적합 시설 중 개선완료 지점에 대한 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 12. 14.
보고자 공업7급 현 정 인 공업7급 이 수 연

보  고  내  용

▢ 검사일자 : 2023. 12. 13.

▢ 검 사 자 : 현정인, 이수연

▢ 검사대상 : 리센츠아파트(송파구 올림픽로 135) 7세대[급수운영과-20164(2023. 12. 7.)]

▢ 검사세대 : 5세대(2세대 검사 거부)

▢ 검사결과 : 5세대 잔류염소 수치가 0.10mg/L이상으로 적합

▢ 검사상세내역 : 붙임 참조

▢ 보고자 의견

○ 검사거부 2세대에 대해서는 적합판정된 5세대와 동일한 저수조에서 수돗물이 공급되므로 5세대 검사결과로 대체하여 종결처리하고자 함.

붙임  수질검사 결과 1부.  끝.